## 40 путь
Приложение №1
к техническому заданию №50/
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"
Главный инженер ООО"РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
______________________________
"___" ___________2021 г
Ведомость дефектов №50/
Наименование объекта: |  | открытый склад металла, расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2
Наименование работ: |  | модернизация главных троллеев козлового крана инв. 35644
№ п/п | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Работа
1 | Многочисленные изгибы, разрывы токоведущей жилы | Замена провода МФ-100 | м.п. | 750
2 | Многочисленные разрывы контрольного провода | Замена контрольного провода | м.п. | 780
3 | Отсутсвуют троллейные указатели | Монтаж троллейных указателей | шт | 7
4 | Механические повреждения изоляторов | Замена изоляторов | компл. | 102
Материалы
1 | Провод МФ-100 |  | м | 750
2 | Провод ПВ3 1х2,5 |  | м | 780
3 | Указатель троллейный светодиодный К271 |  | шт | 7
4 | Изолятор фарфоровый |  | шт | 102
5 | Токосъемник (комплект на 3 фазы) |  | компл. | 2
Примечание:
1. Объемы и состав материалов уточнить после разработки техническго решения. 2. Применяемые материалы согласовать с Заказчиком до подписания договора. 3.
| Главный энергетик |  | Д.С. Мосиенко
Note on D3: pr202944: