## Лист3
приложение №1
к Техническому заданию №105
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"
С.В. Гуляев
|  |  | " " | 2024г.
Ведомость объемов работ№1
На ремонт объекта: АБК (инв. №345) литер БО на отметке -3.600 в осях 17-25/А/1-В,
расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х.
Капитальный ремонт цокольного этажа АБК
На основании РД 2120123 установлено:
№п/п | Наименование работ/материала | Ед. измерения | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы цокольного этажа
1 | Демонтаж окон ПВХ | м2 | 10.998
2 | Демонтаж окон деревянных | м3 | 3.18
3 | Демонтаж дверей металлических | м2 | 27.615
4 | Демонтаж дверей деревянных | шт | 32.34
5 | Демонтаж каркасов ворот | т | 0.2
6 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 195.3
7 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 125.7
8 | Демонтаж бетонного подиума | м3 | 2.44
9 | Демонтаж стяжки пола до 200 мм | м2 | 342.5
10 | Демонтаж плинтусов | м | 140
11 | Демонтаж потолков по типу "Армстронг" | м2 | 192.4
12 | Демонтаж потолков и ПВХ панелей | м2 | 36.5
13 | Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 20.3
14 | Демонтаж перегородок из ГКЛ и ПВХ | м2 | 171
15 | Пробивка проема в конструкции из кирпича | м3 | 0.5
16 | Разборка обшивки стен из ГКЛ и ПВХ | м2 | 443.5
17 | Демонтаж металлических листов | м2 | 81.4
18 | Демонтаж радиаторов | шт | 8
19 | Демонтаж стальных труб отопления | м | 70
20 | Демонтаж возвуховодов стальных D до 600х600 | м2 | 36
21 | Демонтаж раковин | шт | 2
22 | Демонтаж писсуаров | шт | 2
23 | Демонтаж "Чаш-генуя" | шт | 6
24 | Разборка труб ПВХ | м | 75.3
25 | Демонтаж пожарных кранов (с последующим складированием) | шт | 1
26 | Демонтаж кабеля | м | 95
27 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 70
28 | Демонтаж извещателей системы АПС | шт | 14
29 | Демонтаж светильников по типу "Армстронг" | шт | 21
30 | Демонтаж светильников | шт | 16
31 | Демонтаж лифта | шт | 2
Раздел 2. Монтажные работы цокольного этажа
1 | Устройство перегородок из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 73.8
2 | Устройство перегородок из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 7
3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей ГКЛ в два слоя с оконным проемом | м2 | 305.1
4 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 20.4
5 | Кладка кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах | м2 | 1.7
6 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.052
Материалы к Разделу 2.
1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 697.699
2 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 182.079
3 | Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 мм | м2 | 92.432
4 | Шуманет-БМ Акустическая минплита толщ.50 мм | м2 | 83.204
5 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.4692
6 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 125 | шт | 2020.17
7 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.052
8 | Профиль для гипсокартона (на весь объем) | компл | 1
Раздел 3. Полы цокольного этажа
Тип 1
1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | м2 | 298.88
2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 298.88
3 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм | м2 | 298.88
Тип 2
1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | м2 | 12.37
2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 12.37
3 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 12.37
Тип 3
1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | м2 | 3.34
2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 3.34
3 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 3.34
Тип 4
1 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 42.23
Плинтус
1 | Монтаж плинтусов алюминиевых | м | 245.58
Материалы к Разделу 3.
1 | Техноэласт: Барьер ЭПС | м2 | 352.3408
2 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 6.4176
3 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 314.59
4 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм | м2 | 298.88
5 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | 119.552
6 | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) | т | 0.69528
7 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | т | 0.011588
8 | Керамогранит Керамин Тераццо 500*500 | м2 | 12.6174
9 | Керамогранит Infinito кремовый, 500х500 | м2 | 3.4068
10 | Керамогранит Townhouse серый, 297х598 | м2 | 43.0746
11 | Напольный алюминиевый ПТ-60 плоский пристеночный" ( серебро) высота 60 мм | м | 203.35
12 | Плинтус алюминиевый серебро ПТ80 | м | 42.23
Раздел 4. Заполнения дверных проемов
1 | Установка дверей ПВХ | м2 | 4.62
2 | Установка противопожарных дверей | м2 | 32.34
3 | Установка металлических дверей | м2 | 5.73
Материалы к Разделу 4.
1 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2/Дверной блок с пластиковой межкомнатной дверью ЭТА ДОР, однопольный, глухой, без порога, цвет RAL7001 | м2 | 4.62
2 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 600*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 3
3 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 800*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 9
4 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 900*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 3
5 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 1100*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 1
6 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 1300*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 1
7 | Дверной блок с противопожарной межкомнатной дверью НЕО ГРИН, предел огнестойкости EI 30 ( сертификат), цвет RAL 7047 1400*2100 в комплекте с фурнитурой | шт | 1
8 | Дверной блок стальной, утепленный 1300х2000 в комплекте с фурнитурой RAL 7047 | шт | 1
9 | Дверной блок стальной, утепленный 1500х2000 в комплекте с фурнитурой RAL 7047 | шт | 1
10 | Устройство Антипаника | шт | 3
8 | Доводчик дверной | шт | 1
9 | Доводчик дверной с пожарным фиксатором, усиленный | шт | 16
Раздел 5. Заполнение оконных проемов
1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 12.5738
Подоконники, отливы
1 | Установка подоконных досок из ПВХ: | м | 7.5
Оклейка пленкой
1 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой | м2 | 10.8675
Материалы к Разделу 5.
1 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 12.5738
2 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м | 7.5
3 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм | шт | 6
4 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м | 17.7
5 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.01
6 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 7.2
7 | Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-12, толщина 0,12 мм | м2 | 10.8675
Раздел 6. Остекленные двери
1 | Установка алюминиевых дверей | м2 | 19.17
Материалы к Разделу 6.
1 | Остекленный дверной блок из анодированной металлической рамы с матовой отделкой и заполнением закаленным стеклом толщиной 10мм индивидуального изготовления по ГОСТ 23166-99, цвет профиля подобрать в тон RAL 7047 ( серый матовый); S=2,73 м2 с фурнитурой | м2 | 10.92
2 | Остекленный дверной блок из анодированной металлической рамы с матовой отделкой и заполнением закаленным стеклом толщиной 10мм индивидуального изготовления по ГОСТ 23166-99, цвет профиля подобрать в тон RAL 7047 ( серый матовый); S=4,57 м2 с фурнитурой | м2 | 4.57
3 | Остекленный дверной блок из анодированной металлической рамы с матовой отделкой и заполнением закаленным стеклом толщиной 10мм индивидуального изготовления по ГОСТ 23166-99, цвет профиля подобрать в тон RAL 7047 ( серый матовый); S=3,68 м2 с фурнитурой | м2 | 3.68
Раздел 7. Остекленные перегородки
1 | Монтаж перегородок алюминиевых | м2 | 22.48
Материалы к Разделу 7.
1 | Остекленная перегородка с дверью из анодированной металлической рамы с матовой отделкой и заполнением закаленным стеклом толщиной 10мм индивидуального изготовления по ГОСТ 23166-99, цвет профиля подобрать в тон Ral 7047; S=22,48 м2 с фурнитурой | шт | 1
Раздел 8. Потолок цокольный этаж
Тип 1
1 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 | 15.5
Тип 2
1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 367.01
2 | Обеспыливание поверхности | м2 | 367.01
3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей | м2 | 367.01
4 | Высококачественная шпатлевка, подготовка под покраску | м2 | 367.01
5 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 367.01
Тип 3
1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 42.52
2 | Обеспыливание поверхности | м2 | 42.52
3 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 42.52
Материалы к Разделу 8.
1 | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м2 | 15.5
2 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 3306.7601
3 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 163.4986
4 | Шпатлевка выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R" | кг | 880.824
5 | Краска водно-дисперсионная Dulux | кг | 135.1449
Раздел 9. Стены цокольный этаж
Тип 1 Перегородки и стены ГКЛ, ГКЛО
1 | Высококачественная шпатлевка, подготовка под покраску | м2 | 315.8
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 315.8
3 | Оклейка тканями: стен/ оклейка стеклохолстом | м2 | 315.8
Тип 2 Перегородки ГКЛВ
1 | Высококачественная шпатлевка, подготовка под покраску | м2 | 67.31
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 67.31
Тип 3 Возводимые кирпичные стены и перегородки, колонны
1 | Очистка поверхности щетками | м2 | 16.31
2 | Обеспыливание поверхности | м2 | 16.31
3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 16.31
4 | Высококачественная шпатлевка, подготовка под покраску | м2 | 16.31
5 | Шпатлевка выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R" | кг | 39.144
Тип 3 Перегородки из кирпича (под покраску)
1 | Высококачественная шпатлевка, подготовка под покраску | м2 | 23.76
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 23.76
3 | Оклейка тканями: стен/ оклейка стеклохолстом | м2 | 23.76
Материалы к Разделу 9.
1 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 138.635
2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 77.6996
3 | Шпатлевка выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R" | кг | 1015.632
4 | Стеклохолст 120 мкм | м2 | 339.56
Раздел 10. Защита углов
1 | Установка уголков алюминиевых на клее | м | 52.92
Материалы к Разделу 10.
1 | Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25х25х1 мм/30*30*1,5мм | м | 62.5
2 | Порошковая окраска | м2 | 0.039062
Раздел 11. Финишная отделка стен
1 | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 626.35
2 | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами. Выкрас в видепаттерна цвет Dulux 00 YY 44/107 | м2 | 10.35
3 | Монтаж зеркал | м2 | 3.72
4 | Гладкая облицовка стен из плит керамонранитных | м2 | 18.91
5 | Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | 225.86
Декоративные элементы из металла
1 | Монтаж металлических конструкций стен из профилированного листа | м2 | 5.016
Наклейка-паттерн на стеклянные перегородки
1 | Оклейка стен фотообоями самоклеящимися. Наклейка-паттерн | м2 | 11
Материалы к Разделу 11.
1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 84,64
2 | Краска водно-дисперсионная Dulux | кг | 52,89
3 | Зеркало индивидуального изготовления 5мм. Полировка торца | м2 | 3.72
4 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75» | т | 0.0028365
5 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.42913
6 | Керамогранит Керамин Терраццо 1 серый 500х500х9 мм матовый | м2 | 18.91
7 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная) | кг | 564.65
8 | Наклейка-паттерн цвет Dulux 30 GG 61 /010, (h=900 мм) | м2 | 5.8
9 | Наклейка-паттерн цвет Dulux 00 YY 44/107, (h=900 мм) | м2 | 5.2
Раздел 12. Прочее
1 | Вывоз строительного мусора | 1 т груза | 98
Раздел 13. СКС сеть
1 | Сборка и монтаж шкаф ателекоммуникационного напольного | шт | 1
2 | Монтаж кабеленесущих систем | м | 1520
3 | Монтаж СКС кабелей | м | 19000
4 | Монтаж 2 портовых UTP розеток | шт | 175
5 | Монтаж WiFi точек доступа | шт | 10
6 | Тестирование системы | сист. | 1
Материалы к разделу 13. СКС сеть
1 | 19" напольный шкаф RCS, высота 48U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, спереди и сзади. RCS-48.80/80.WVWVA.204.H | шт. | 1
2 | Щеточный кабельный ввод для шкафов RCS DPM-KP.KAR.H | шт. | 1
3 | Вертикальный кабельный организатор (монтаж в шкаф), со съемной крышкой DPM-VMR.48.12/10F.H | шт. | 2
4 | 19" вентиляторныймодуль,6 вентиляторов, с термостатом DPM-VEN.06.H | шт. | 1
5 | Комплект для монтажа вентиляторного модуля DPM-VEN.04,6 в крышу / днище DPM.VER.06 | шт. | 1
6 | 19"/1U блок розеток (8 розеток типа Schuko), выключатель MIRPD-RP.08.SCHUS | шт. | 1
7 | 19“ панель с шиной заземления DPM-ZE.RAM.H | шт. | 1
8 | Зажим для кабеля DPM-ZE.CL | шт. | 40
9 | Комплект крепежа -большая упаковка M5(100x квадратная гайка, шайба, винт) DPM-MO.100 | шт. | 1
10 | Осветительная панель,400 лм, с датчиком движения DPM-OJ.06 | шт. | 1
11 | Кабельные стяжки Velcro,25 мм x300 мм,10 шт. в упаковке, цвет –чёрный KO-VCT | шт. | 4
12 | Волоконно-оптический кабель DATALAN-LT,8, универсальный, нг(А)-HF,OS2 DATALANLT-нг(А)-HF-8-OS2INC | м. | 70
13 | Коммутационный оптический шнур DATALAN-OS2,LCpc дуплекс -LCpc дуплекс-SHK-1 м. PC-LC/UPC-LC/UPC-OS2-DX-2.0-1M-LSZH- | шт. | 10
14 | Коммутационный оптический шнур DATALAN-OS2,LCpc дуплекс -LCpc дуплекс-SHK-2 м. PC-LC/UPC-LC/UPC-OS2-DX-2.0-12M-LSZH | шт. | 10
15 | Коммутационная панель оптическая выдвижная под сварку-для 4 модулей,2x24cплайс-кассеты, без адаптеров и пигтейлов, цвет черный GPX11X3-4MD-EM-SP-B-9004-1U-2x48Ftr | шт. | 1
16 | ВО модуль для панелей DATALAN-12LC синий (для GPX11X3-4MD) MPBX3-AP-SP-B-9004-AD-12LC-blue | шт. | 2
17 | ВО модуль для панелей DATALAN- заглушка (для GPX11X3-4MD) MPBX3-BP-SP-B-9004-EM | шт. | 2
18 | Комплект пигтейлов DATALAN-OS2/G.657A,LCpc,12 штук,цветавсоотв.сDIN,SHK-2м. Pigtail12pcsin12color,LC/UPC,OS2/G.6 | шт. | 2
19 | Кабельный организатор DATALAN-19"1U,глубина88mm,слотовый,тыльныеотверстия,крышка CableManagerDATALAN-WiringDuct, | шт. | 10
20 | Кабель витая пара DATALAN- кат.6A,U/FTP, нг(A)-HF,500м U/FTPCat.6A,U/FTP,ZH нг(A)-HF500m | м. | 19000
21 | Соединительный модуль DATALAN- кат.6A экран.,keystone90°,HD, D-ToolReady ModulDATALAN-Cat.6A/S-90°-kst-punch | шт. | 10
22 | Коммутационная панель DATALAN-keystone экран/неэкр.,1U48 портов 180˚HD,150мм тыльный орган. 19"1UPatchPanelDATALAN-HD-kst-48 | шт. | 8
23 | Соединительный модуль DATALAN- кат.6A экран.,keystone90°,HD, D-ToolReady ModulDATALAN-Cat.6A/S-90°-kst-punch | шт. | 300
24 | Онлайн ИБП СИПБ 6 КД .10-11/2U двойного преобраз . полной мощностью 6000 ВА с встроенными АКБ СИПБ6КД.10-11/2U | шт. | 1
25 | Карта удаленного управления SNMP DA806 | шт. | 1
26 | Датчик NetFeeler3USBmini для карты удаленного управления SNMP NetFeeler3USBmin | шт. | 1
27 | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД | шт. | 2
28 | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки Rail Kit 19" 2U | шт. | 2
29 | Комплект крепежа -большая упаковка M5(100x квадратная гайка, шайба,винт) СИПБ6КД.10-11/2U | шт. | 1
30 | Вставка розетки DATALAN- французский стиль 22.5x45мм 1 порт, без модулей, со шторкой, Module-InsertDATALAN-Frenchstyle, | шт. | 350
31 | Соединительный модуль DATALAN- кат.6A экран.,keystone90°,HD, D-ToolReady ModulDATALAN-Cat.6A/S-90° | шт. | 350
32 | Рамка розетки DATALAN- французский стиль 45x45мм 1M80x80мм,белая FaceplateDATALAN-Frenchstyle | шт. | 175
33 | Коробка установочная КМП-020011EKFPROxima КМП-020011 | шт. | 175
34 | Коммутационный шнур DATALAN- кат.6AU/FTP26AWGLSZH1м, серый cat.6AU/FTP26AWGLSZH1m | шт. | 300
35 | Коммутационный шнур DATALAN- кат.6AU/FTP26AWGLSZH2м,серый cat.6AU/FTP26AWGLSZH 2m | шт. | 150
36 | Коммутационный шнур DATALAN- кат.6AU/FTP26AWGLSZH3м,серый cat.6AU/FTP26AWGLSZH 3m | шт. | 150
37 | Коробка DATALAN- наборная Keystone2 порта, Shutter, white SMBDATALAN-2PKeystoneJackBo | шт. | 50
38 | Мастика огнеупорная герметизирующая МГКП | кг. | 7
39 | ПЛМ-100.30OSTEC Проволочный лоток 100х30х3000 ПЛМ-100.30 | м. | 70
40 | Скоба для настенного крепления 100 мм OSTEC СН-100 | шт. | 200
41 | Труба гофрированная с металлическим зондом d=25, DKC | м. | 600
42 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д .20 мм , лёгкая , 3 м , цвет серый | шт. | 150
43 | Муфта гибкая труба -коробка , IP65, D=20 | шт. | 120
44 | Поворот на 90° труба -труба , IP67, D=20 | шт. | 120
45 | Держатель -клипса быстрого монтажа D=20 (100 шт ) | шт. | 300
46 | Муфта труба -труба , IP67, D=20 (50120) | шт. | 150
47 | Блок силовых розетокс АВР BONCH-ATS/PDU8A-6S-C14/C14 | шт. | 1
48 | Телефонный аппарат IP - сотрудника Yealink SIP-T33G | шт | 45
49 | Телефонный аппарат IP и дополнительная консоль - руководителя Yealink SIP-T46U + Yealink EXP43 | шт | 4
50 | Коммутатор 50- портовый PoE с двумя гигабитными комбо -портами Fast Ethernet PoE PND-48P-2G2F (700W) | шт | 8
51 | Контроллер доступа Wi-FI WX3800H | шт | 1
52 | Лицензия на контроллер доступа с расширенными возможностями , 64 точки доступа , для платформы V7 LIS-WX-64-BE | шт | 1
53 | Точка доступа H3C WA6622 Встроенные 6- поточные антенны с двумя радиомодулями 802.11ax/ac/n WA6622 | шт | 10
54 | ПЛМ-300.60OSTEC Проволочный лоток 300х60х3000 15360 | м. | 400
55 | Скоба для настенного крепления 300 мм OSTEC 50131 | шт. | 10
56 | ШП8-2к OSTEC ШпилькаМ8х2000мм | шт. | 150
57 | ПППЛ OSTEC Площадка подвеса проволочного лотка 58х34 | шт. | 200
Раздел 14. АПС и СОУЭ
1 | Монтаж пожарных извещателей ручных | шт | 2
2 | Монтаж пожарных извещателей дымовых | шт | 20
4 | Монтаж оповещателей световых | шт | 3
5 | Монтаж оповещателей звуковых | шт | 2
6 | Монтаж кабеля огнестойкого | м | 550
7 | Монтаж приборов приемно-контрольных, сигнальных и т.д. | шт | 15
8 | Пусконаладочные работы | сист. | 1
Материалы к разделу 14. АПС и СОУЭ
1 | Контроллер двухпроводной линии связи, от 10,2В до 28,4В С2000-КДЛ | шт | 1
2 | Пульт управления, от 10,2В до 28,4В С2000-М | шт | 1
3 | Блок сигнально-пусковой, 12В С2000-СП2 исп.02 | шт | 1
4 | Блок защиты коммутационный БКЗ исп.02 | шт | 1
5 | Блок индикации с клавиатурой, от 10,2В до 28,4В С2000-БКИ | шт | 1
6 | Блок разветвительно-изолирующий, от 6В до 12В БРИЗ | шт | 2
7 | Источник питания резервированный, 12В РИП-12 исп. 06 (РИП-12-6/80М3-Р) | шт | 2
8 | Аккумулятор 12В, 26Ахч Delta DTM 1226С | шт | 4
9 | Устройство коммутационное, до 30В УК-ВК исп. 12 | шт | 1
10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, 8-11В, 0,6мА ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт | 20
11 | Извещатель пожарный ручной адресный, 8-11В, 0,6мА ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 2
12 | Модуль подключения нагрузки, до 50В МПН | шт | 1
13 | Кабель огнестойкий с медными жилами неподдерживающий горение сеч. 1х2х0,5мм2 КПСВВнг(А)HF | м | 100
14 | Кабель огнестойкий с медными жилами неподдерживающий горение сеч. 1х2х0,5мм2 КПСЭнг(А)FRНF-0,5кВ | м | 300
15 | Витая пара сеч. 4х2х0,52мм2 | м | 150
16 | Труба гофрированная из нераспространяющего горение полиамида Дв=17мм | м | 200
17 | Блок сигнально-пусковой, 12В С2000-СП2 исп.02 | шт | 1
18 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В, 105дБ, 20мА Маяк-12-3М | шт | 2
19 | Оповещатель световой с надписью "Выход" 12В, 26мА Молния-12 | шт | 3
20 | Модуль подключения нагрузки, до 50В МПН | шт | 5
21 | Кабель огнестойкий с медными жилами неподдерживающий горение сеч. 1х2х0,5мм2 КПСЭнг(А)FRНF-0,5кВ | м | 500
22 | Миниканал 25х17мм, L=2м ТМС | шт | 50
23 | Труба гофрированная из нераспространяющего горение полиамида Дв=17мм | м | 200
Раздел 15. Отопление
1 | Монтаж блочно-модульного индивидуального теплового пункта | компл. | 1
2 | Монтаж трубопроводов отопления из стальной трубы | м | 145
4 | Грунтовка и окраска трубопроводов | м2 | 23
5 | Антикорозионная обработка | м2 | 23
6 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | м | 187
7 | Монтаж инфракрасных обогревателей | шт | 6
8 | Монтаж электрических настенных конвекторов | шт | 1
9 | Монтаж радиаторов биметаллических | шт | 16
10 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовой трубы | м | 315
11 | Монтаж изоляции трубопроводов из полипропиленовой трубы | м | 237
12 | Пусконаладочные работы | сист. | 1
Материалы к разделу 15. Отопление
1 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт в составе: БИТП, расчет №00000101446 | компл. | 1 | ООО НПО "АСТЕРА"
2 | - блок регулирования зависимой системы отопления ОВО-0,2 | компл. | 1
3 | - блок узла ввода зависимой системы теплоснабжения УВиУТЭО-0,4 | компл. | 1
4 | - блок автоматики на 2 системы БА-1 | компл. | 1
5 | Распределительная гребенка из стальной электросварной трубы d133х4 мм L=3550 мм ГОСТ 10704-91 | шт | 2
6 | Распределительная гребенка из стальной электросварной трубы d478х7 мм L=1550 мм ГОСТ 10704-91 | шт | 2
7 | Автоматический воздухоотводчик dy1/2" OR.502 | шт | 22 | VALMAT
8 | Кран шаровый Ру=10 кгс/см2, dy15 мм 11б27п1 | шт | 40
9 | То же dy20 мм 11б27п1 | шт | 2
10 | То же dy25 мм 11б27п1 | шт | 1
11 | То же dy32 мм 11б27п1 | шт | 3
12 | То же dy40 мм 11б27п1 | шт | 3
13 | То же dy50 мм 11б27п1 | шт | 3
14 | Кран шаровый Ру=16 кгс/см2, dy65 мм КШ 65.16.3110.130 | шт | 8 | Саратовский арматурный завод
15 | То же dy80 мм КШ 80.16.3110.130 | шт | 3 | то же
16 | То же dy100 мм КШ 100.16.3110.150 | шт | 2 | то же
17 | Ручной балансировочный клапан Ру=10 кгс/см2, dy20 мм MSV-F | шт | 2 | Danfoss
18 | То же dу25 мм MSV-F | шт | 1 | то же
19 | То же dу32 мм MSV-F | шт | 3 | то же
20 | То же dу40 мм MSV-F | шт | 1 | то же
21 | То же dу50 мм MSV-F | шт | 3 | Danfoss
22 | То же dу65 мм MSV-F | шт | 7 | то же
23 | То же dу80 мм MSV-F | шт | 3 | то же
24 | Трубопровод из стальных электросварных труб d18х2 мм ГОСТ 10704-91 | м | 50
25 | То же d25х2,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 10
26 | То же d32х2,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 5
27 | То же d38х2,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 10
28 | То же d45х2,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 5
29 | То же d57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 10
30 | То же d76х3,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 30
31 | То же d89х3,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 10
32 | То же d108х4 мм ГОСТ 10704-91 | м | 15
33 | Манометр показывающий, Ру=0...0,10 МПа, G 1/2", M12х1,5, ø63 мм ТМ, серия 10 | шт | 44 | РОСМА
34 | Термометр технический радиальный, Т=100ºС, ø63 мм, M20х1,5 БТ, серия 211 | шт | 22 | РОСМА
35 | Фланец стальной под приварку dy20 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 4
36 | Фланец стальной под приварку dy25 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
37 | Фланец стальной под приварку dy32 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 6
38 | Фланец стальной под приварку dy40 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
39 | Фланец стальной под приварку dy50 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 10
40 | Фланец стальной под приварку dy65 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 30
41 | Фланец стальной под приварку dy80 мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 12
42 | Переход стальной концентрический под приварку dy65/125 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
43 | Переход стальной концентрический под приварку dy250/450 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
44 | Заглушка стальная эллиптическая под приварку dy125 мм ГОСТ 17379-2001 | шт | 2
45 | Заглушка стальная эллиптическая под приварку dy450 мм ГОСТ 17379-2001 | шт | 3
46 | Масляно-битумное покрытие БТ-177 | м2 | 23
47 | Грунтовка за 2 раза ГФ-021 | м2 | 23
48 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм, длиной 1000 мм, c алюминиевой фольгой с коэффициентом запаса К=1,2, для труб: - dy15 мм ROCKWOOL | шт | 60 | ЗАО "Минеральная вата"
49 | - dy20 мм | шт | 12
50 | - dy25 мм | шт | 6
51 | - dy32 мм | шт | 12
52 | - dy40 мм | шт | 6
53 | - dy50 мм | шт | 12
54 | - dy65 мм | шт | 36
55 | - dy80 мм | шт | 12
56 | - dy100 мм | шт | 18
57 | - dy125 мм | шт | 9
58 | - dy450 мм | шт | 4
59 | Инфракрасный потолочный обогреватель 1500 Вт BIH-APL-1.5 | шт/кВт | 6/7,500 | Ballu
60 | Электрический настенный конвектор 500 Вт Теплофон-К-500 ЭВНА-0.5/220 | шт/кВт | 1/0,500 | Теплофон
61 | Радиатор биметаллический 4-хсекционный, h=500 мм ВМ-500 | шт/кВт | 3/1,800 | TENRAD
62 | Радиатор биметаллический 6-тисекционный, h=500 мм ВМ-500 | шт/кВт | 1/0,900 | TENRAD
63 | Радиатор биметаллический 10-тисекционный, h=500 мм ВМ-500 | шт/кВт | 2/3,000 | TENRAD
64 | Радиатор биметаллический 12-тисекционный, h=500 мм ВМ-500 | шт/кВт | 10/18,000 | TENRAD
65 | Трубопровод из полипропиленовой трубы, армированной алюминием, для высокотемпературного радиаторного отопления, 9 бар, 95ºС, d20х3,4 мм PP-R/AL/PP-R PN25 | м | 100 | VALTEC
66 | То же d25х4,2 мм PP-R/AL/PP-R PN25 | м | 100 | VALTEC
67 | То же d32х5,4 мм PP-R/AL/PP-R PN25 | м | 15 | VALTEC
68 | То же d40х6,7 мм PP-R/AL/PP-R PN25 | м | 100 | VALTEC
69 | Кран шаровый проходной из цветных сплавов dу15 мм 11б27п1 | шт | 34
70 | Кран для выпуска воздуха "Маевского" | шт | 16
71 | Автоматический воздухоотводчик dу1/2" мм OR.502 | шт | 2 | VALMAT
72 | Регулятор температуры радиаторный dу20 мм с термостатом (2-хтруб.) RA-N20, RA 2994 | шт | 6 | Danfoss
73 | Регулятор температуры радиаторный dу20 мм с термостатом (1-нотруб.) RA-G20, RA 2994 | шт | 12 | Danfoss
74 | Муфта переходная с пластика на металлическую резьбу dу15 мм | шт | 20
75 | Муфта переходная d20/25 мм | шт | 4
76 | Муфта переходная d25/32 мм | шт | 2
77 | Муфта переходная d32/40 мм | шт | 2
78 | Трубный зажим (клипса) dн20 | шт | 140
79 | Трубный зажим (клипса) dн25 | шт | 250
80 | Трубный зажим (клипса) dн32 | шт | 30
81 | Трубный зажим (клипса) dн40 | шт | 166
82 | Изоляция трубопроводов dн20 толщиной 13 мм FRZ J-22 | п.м | 22 | Tермафлекс
83 | Изоляция трубопроводов dн25 толщиной 13 мм FRZ J-28 | п.м | 100 | Tермафлекс
84 | Изоляция трубопроводов dн32 толщиной 13 мм FRZ J-35 | п.м | 15 | Tермафлекс
85 | Изоляция трубопроводов dн40 толщиной 13 мм FRZ J-42 | п.м | 100 | Tермафлекс
Раздел 16. Вентиляция
1 | Сборка и монтаж приточной установки (П6) | компл | 1
2 | Сборка и монтаж вытяжной установки (В6, В7,В9) | компл | 3
4 | Монтаж клапана потолочного | шт | 74
5 | Монтаж гибких алюмииниевых воздуховодов | м | 38
6 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 621.5
7 | Монтаж изоляции воздуховодов | м2 | 72.5
8 | Монтаж противопожарного клапана | шт | 25
9 | Монтаж огнезащитного состава | м2 | 430.1
10 | Пусконаладочные работы | сист. | 1
Материалы к разделу 16. Вентиляция
П6
1 | Приточная установка полной заводской готовности 1958 м3/час, 550 Па, 1,1 кВт, 2800 об/мин, IP54 (подвесная) LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R, в составе: | компл | 1
2 | - воздухозаборный клапан с электроприводом воздушной заслонки | шт | 1
3 | - карманный фильтр | шт | 1
4 | - водяной нагреватель | шт | 1
5 | - фреоновый охладитель | шт | 1
6 | - вентилятор | шт | 1
7 | - шумоглушитель | шт | 1
8 | - гибкая вставка | шт | 2
9 | - блок управления ACWUV-1R0-S | шт | 1
10 | - датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 | шт | 1
11 | - датчик температуры канальный ARK-3 | шт | 1
12 | - датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт | 1
13 | - датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт | 1
14 | - датчик температуры воздуха в помещении STP-3/ARP-3 | шт | 1
15 | - частотный преобразователь 1,5 кВт 380В | шт | 1
16 | - привод PDF 05/230.D | шт | 1
17 | - термостат 3м | шт | 2
18 | Наружная жалюзийная решетка 500х300 мм, с защитной сеткой от проникновения насекомых АРН-С 500х300 | шт | 1
19 | Клапан потолочный круглый d125 мм SR-P-125 | шт | 2
20 | Клапан потолочный круглый d160 мм SR-P-160 | шт | 4
21 | Клапан потолочный круглый d200 мм SR-P-200 | шт | 4
22 | Клапан потолочный круглый d250 мм SR-P-250 | шт | 4
23 | Гибкий алюминиевый воздуховод d125 мм ВАГ 125/0,12 | м | 1
24 | Гибкий алюминиевый воздуховод d160 мм ВАГ 160/0,12 | м | 2
25 | Гибкий алюминиевый воздуховод d200 мм ВАГ 200/0,12 | м | 2
26 | Гибкий алюминиевый воздуховод d250 мм ВАГ 250/0,12 | м | 2
27 | Воздуховод 150х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 2.5
28 | Воздуховод 200х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 8
29 | Воздуховод 300х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 17
30 | Воздуховод 300х250 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 11
31 | Воздуховод 400х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 13
32 | Воздуховод 500х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 13
33 | Изоляция воздуховодов пенофолом толщиной 10 мм с алюминиевой фольгой С-10 Пенофол-2000 | м2 | 64.5
34 | Крепления воздуховодов металлические | кг | 50
В6
35 | Вытяжная установка полной заводской готовности 539 м3/час, 750 Па, 0,55 кВт, 2730 об/мин, IP54 (напольная), наружной установки (КП №ND23-068148/2), LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R в составе: | компл | 1
36 | - шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | шт | 1
37 | - вставка гибкая FH 50-25 | шт | 1
38 | - заслонка CHR 50-25 | шт | 1
39 | - пустая секция под заслонку (наружное исполнение) LITENED 50-25 PSK | шт | 1
40 | - крыша L=1000 мм Наружное исполнение LITENED 50-25 (50-30) | шт | 1
41 | - крыша L=900 мм Наружное исполнение LITENED 50-25 (50-30) | шт | 1
42 | - воздухозаборная решетка Наружное исполнение LITENED 50-25 M | шт | 1
43 | - частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1
44 | - привод (для засл. выт. канала) PDS 05/230.DT | шт | 1
45 | - щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2 | шт | 1
46 | Клапан потолочный круглый d100 мм SR-100 | шт | 8
47 | Гибкий алюминиевый воздуховод d160 мм ВАГ 160/0,12 | м | 4
48 | Противопожарный клапан 150х150 мм (огнезадерживающий) нормально открытый (EI60) с электромеханическим приводом Сигмавент-60-НО-150х150-SVF(230В) | шт | 9
49 | Воздуховод 150х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 140
50 | Воздуховод 200х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 5
51 | Воздуховод 300х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 25
52 | Воздуховод 300х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 3
53 | Огнезащитный состав: ET VENT 60 | м2 | 150
54 | - материал базальтовый рулонный фольгированныйе МБОР-5Ф
55 | - клеящая строительная смесь Плазас
56 | Крепления воздуховодов металлические | кг | 50
В7
57 | Вытяжная установка полной заводской готовности 1648 м3/час, 550 Па, 1,1 кВт, 2730 об/мин, IP54 (напольная), наружной установки (КП №ND23-068148/2), LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R в составе: | компл | 1
58 | - шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | шт | 1
59 | - вставка гибкая FH 50-30 | шт | 1
60 | - заслонка CHR 50-30 | шт | 1
61 | - пустая секция под заслонку (наружное исполнение) LITENED 50-30 PSK | шт | 1
62 | - крыша L=1000 мм Наружное исполнение LITENED 50-25 (50-30) | шт | 1
63 | - воздухозаборная решетка Наружное исполнение LITENED 50-25 M | шт | 1
64 | - частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | шт | 1
65 | - привод (для засл. выт. канала) PDS 05/230.DT | шт | 1
66 | - щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2 | шт | 1
67 | Клапан потолочный круглый d100 мм SR-100 | шт | 38
68 | Гибкий алюминиевый воздуховод d100 мм ВАГ 100/0,12 | м | 19
69 | Противопожарный клапан 150х150 мм (огнезадерживающий) нормально открытый (EI60) с электромеханическим приводом Сигмавент-60-НО-150х150-SVF(230В) | шт | 12
70 | Противопожарный клапан 200х150 мм (огнезадерживающий) нормально открытый (EI60) с электромеханическим приводом Сигмавент-60-НО-200х150-SVF(230В) | шт | 3
71 | Воздуховод 150х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 150
72 | Воздуховод 200х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 10
73 | Воздуховод 200х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 20
74 | Воздуховод 250х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 4
75 | Воздуховод 250х250 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 8
76 | Воздуховод 300х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 57
77 | Воздуховод 400х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 45
78 | Воздуховод 500х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 16
79 | Огнезащитный состав: ET VENT 60 | м2 | 280
80 | - материал базальтовый рулонный фольгированныйе МБОР-5Ф
81 | - клеящая строительная смесь Плазас
82 | Крепления воздуховодов металлические | кг | 50
В9
83 | Вытяжная установка полной заводской готовности 1832 м3/час, 550 Па, 0,75 кВт, 2820 об/мин, IP54 (подвесная) (КП №ND23-068148/2) VRN 60-30/28R.2DR в составе: | компл | 1
84 | - шумоглушитель NK 60-30 | шт | 1
85 | - вставка гибкая FH 60-30 | шт | 1
86 | - заслонка CHR 60-30 | шт | 1
87 | - частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | шт | 1
88 | - привод (для засл. выт. канала) PDS 05/230.DT | шт | 1
89 | - щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2 | шт | 1
90 | Наружная жалюзийная решетка 600х300мм, с защитной сеткой от проникновения насекомых АРН-С 600х300 | шт | 1
91 | Клапан потолочный круглый d100 мм SR-100 | шт | 1
92 | Клапан потолочный круглый d125 мм SR-125 | шт | 2
93 | Клапан потолочный круглый d160 мм SR-160 | шт | 4
94 | Клапан потолочный круглый d200 мм SR-200 | шт | 3
95 | Клапан потолочный круглый d250 мм SR-250 | шт | 4
96 | Гибкий алюминиевый воздуховод d100 мм ВАГ 100/0,12 | м | 1
97 | Гибкий алюминиевый воздуховод d125 мм ВАГ 125/0,12 | м | 1
98 | Гибкий алюминиевый воздуховод d160 мм ВАГ 160/0,12 | м | 2
99 | Гибкий алюминиевый воздуховод d200 мм ВАГ 200/0,12 | м | 2
100 | Гибкий алюминиевый воздуховод d250 мм ВАГ 250/0,12 | м | 2
101 | Противопожарный клапан 150х150 мм (огнезадерживающий) нормально открытый (EI60) с электромеханическим приводом Сигмавент-60-НО-150х150-SVF(230В) | шт | 1
102 | Воздуховод 150х150 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 4
103 | Воздуховод 200х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 5
104 | Воздуховод 300х200 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 4
105 | Воздуховод 300х250 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 30
106 | Воздуховод 300х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 9
107 | Воздуховод 600х300 мм из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 | м2 | 22
108 | Огнезащитный состав: ET VENT 60 | м2 | 0.1
109 | - материал базальтовый рулонный фольгированныйе МБОР-5Ф
110 | - клеящая строительная смесь Плазас
111 | Изоляция воздуховодов пенофолом толщиной 10 мм с алюминиевой фольгой С-10 Пенофол-2000 | м2 | 8
112 | Крепления воздуховодов металлические | кг | 50
Раздел 17. Кондиционирование
1 | Монтаж внутрекннего блока VRF-системы кондиционирования | шт | 5
2 | Монтаж наружного блока VRF-системы кондиционирования | шт | 1
3 | Монтаж соединительной трассы VRF-системы кондиционирования | м | 390
4 | Монтаж дренажной трассы VRF-системы кондиционирования | м | 320
5 | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока для приточную систему вентиляции | компл. | 1
6 | Пусконаладочные работы | сист. | 1
Материалы к разделу 17. Кондиционирование
1 | Кассетный компактный внутрений блок (220-240В/1ф/50Гц) ND-IS-45C-VA | шт | 3
2 | Настенный Bнутренний блок (220-240В/1ф/50Гц) ND-IW-71B-V | шт | 2
3 | Мини Наружный блок (380-415В/3ф/50Гц) ND-OH-280M-3A | шт | 1
4 | Рефнет | шт | 20
5 | Медная трубка (диаметром от 6,35мм д 38мм) | м | 300
6 | Тепловая изоляция для трубки (диаметром от 6,35мм д 38мм) | м | 300
7 | Трубки дренажные | м | 120
8 | Компрессорно-конденсаторный блок холодопроизводительностью 6,0 кВт ND-SPL-007 (B) | компл. | 1
9 | Присоединительный комплект 6/1 (R410A) | компл. | 1
10 | Медная трубка | м. | 90
11 | Тепловая изоляция для трубки медной | м. | 90
12 | Трубки дренажные | м. | 200
Раздел 18. Электроснабжение и освещение
1 | Сборка и монтаж эл.шкафа навесного | шт | 3
2 | Монтаж КЛ-0,4кВ | м | 3530
3 | Монтаж розетки | шт | 252
4 | Монтаж выключателя | шт | 20
5 | Монтаж светильника | шт | 43
6 | Эл. испытания | сист. | 1
Материалы к разделу 18. Электроснабжение и освещение
ЩР 5
1 | Корпус металлический с монтажной панелью навесной, IP31, ЩМП-2-1-УХЛ3 500х400х150мм, арт. 243729, укомплектованный: | шт | 1 | КЭАЗ
2 | Автоматический выключатель (трехполюсный), тип хар-ки С, Iр =40А ВА 47-100-3С40-УХЛ3 арт. 318142 | шт | 1 | КЭАЗ
3 | Автоматический выключатель (трехполюсный), тип хар-ки С, Iр =10А ВА 47-29-3С10-УХЛ3 арт. 318285 | шт | 2 | КЭАЗ
4 | Автоматический выключатель (однополюсный), тип хар-ки С, Iр =16А ВА 47-29-1С16-УХЛ3 арт. 318196 | шт | 2 | КЭАЗ
5 | Автоматический выключатель (трехполюсный), тип хар-ки С, Iр =16А ВА 47-29-3С16-УХЛ3 арт. 318286 | шт | 4 | КЭАЗ
6 | Автоматический выключатель дифференциального тока (двухполюсный), тип хар-ки АС, Iр =16А, Iусср=30мА АД12-21С16-АС-УХЛ3 арт. 318730 | шт | 4 | КЭАЗ
7 | Автоматический выключатель дифференциального тока (двухполюсный), тип хар-ки АС, Iр =20А, Iусср=30мА АД12-21С20-АС-УХЛ3 арт. 318731 | шт | 3 | КЭАЗ
8 | Автоматический выключатель (однополюсный), тип хар-ки С, Iр =20А ВА 47-29-1С20-УХЛ3 арт. 318198 | шт | 2 | КЭАЗ
9 | Шина нулевая на DIN-рейку проводник N с двумя угловыми изоляторами синего цвета ВВ-Т арт. 277910 | шт | 1 | КЭАЗ
10 | Шина нулевая на DIN-рейку проводник РЕ с двумя угловыми изоляторами желтого цвета ВВ-Т арт. 277909 | шт | 1 | КЭАЗ
ЩО 5
11 | Щит распределительный навесной пластиковый, IP40, 200х95х256мм, ЩРН-П-12 арт. 149406, укомплектованный: | шт | 1 | КЭАЗ
12 | Автоматический выключатель (лднополюсный), тип хар-ки С, Iр =16А ВА 47-29-1С16-УХЛ3 арт. 318286 | шт | 1 | КЭАЗ
13 | Автоматический выключатель (однополюсный), тип хар-ки С, Iр =10А ВА 47-29-1С10-УХЛ3 арт. 318195 | шт | 6 | КЭАЗ
14 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг(А)LS-3х1,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 500
15 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг(А)LS-3х2,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 1500
16 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг(А)LS-5х2,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 100
17 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг(А)LS-3х4 (N, РЕ)-0,66 | м | 30
18 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг(А)LS-5х10 (N, РЕ)-0,66 | м | 100
19 | Труба гофрированная из полипропилена Дн=25мм ТУ 3491-010-47022248-2003 код. 11925 | м | 500
20 | Лоток перфорированный, 80х200х3000 CLP10-080-200-3 | шт | 50
21 | Монтажный профиль 56х40х400мм CLP1Z-050-04 | шт | 120
22 | Шпилька резьбовая М8х1000 CLW-ТМ-08-1 | шт | 150
23 | Стальной забивной анкер М8х30 CLP1М-АS-8 | шт | 300
24 | Подвесной линейный светильник 4000K 39W 80х40х1500мм 3900Лм IP40, чёрный LINEAR N8040 код. 11357 | шт | 24
25 | Подвесной линейный светильник 4000K 39W 80х40х1500мм 3900Лм IP40, белый LINEAR N8040 код. 11357 | шт | 13
26 | Линейный светодиодный светильник 40х910х50(h)мм 2550Лм IP54 4000 К 22В, металлик матовый | шт | 4
27 | Т -Линия 40 W 1000 х 78 х 89 мм, 4000 К , 5400 Лм , IP67 Т -Линия v2.0 арт. PL-1201. 0500.0030-50.222222 | шт | 2
28 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки, IP 20, 10а EEV10-021-10, Лондон | шт | 16
29 | Выключатель одноклавишный проходной для скрытой установки, IP 20, 10а EEV10-125-10, Лондон | шт | 4
30 | Коробка установочная приборная скрытой установки IP20, d68х42мм KMT-010-001 арт. plc-kmt-010-001 | шт | 50
31 | Коробка распаячная открытой установки IP20, d68х42мм KMT-010-001 арт. plc-kmt-030-031 | шт | 50
32 | Клеммник для распаячной и универальной коробок, 60х60х15мм арт. plc-020-017 | шт | 100
33 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В-2 36 УХЛ4 | шт | 1
34 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ огнестойкий нераспространяющий горение ВВГнг(А)FRLS-2х1,5 (N)-0,66 | м | 300
35 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ огнестойкий нераспространяющий горение ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 800
36 | Кабель силовой с медными жилами изоляцией и оболочкой из ПВХ огнестойкий нераспространяющий горение ВВГнг(А)FRLS-4х1,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 300
37 | Труба гофрированная из нераспространяющего горение полиамида Дв=17мм ТУ 2247-024-47022248-2009 код. РА601721FO | м | 1500
38 | Розетка штепсельная скрытой установки 16А с защитными шторками арт.ERR16-028-100 | шт | 5
39 | Розетка двухпостовая (2 одинарные розетки в одной рамке) | шт | 40 | арт. Е2МR16-028-10
40 | Розетка четырехпостовая (4 одинарные розетки в одной рамке) | шт | 43 | арт. Е2МR16-028-10
41 | Подрозетник | шт | 257
42 | Лючок напольный с приборной рамкой C-Line 12 арт. cl-ln-12 | шт | 30
Раздел 19. Водоснабжения и канализация
1 | Монтаж системы хозяйственно-питьевого водоснабжения | сист. | 1
2 | Монтаж системы горячего водоснабжения | сист. | 1
3 | Монтаж системы внутреннего пожаротушения | сист. | 1
4 | Монтаж системы бытовой канализации | сист. | 1
5 | Монтаж системы дождевой канализации | сист. | 1
Материалы к разделу 19. Водоснабжения и канализация
Санитарно- техническое оборудование
1 | Унитаз-компакт с косым выпуском 34,5х65х81(h),см в комплекте: | шт | 14
2 | Гофра для унитаза | шт | 14
3 | Гибкая подводка для унитаза 55см | шт | 14
4 | Раковина с пьедесталом 55,5х41х17(h) см | шт | 20
5 | Смеситель для раковины, мойки | шт | 29
6 | Гибкая подводка для смесителей (комплект- 2 шт.) | комп. | 29
7 | Сифон для раковины, умывальника, мойки | шт | 29
8 | Мойка кухонная | шт | 2
9 | Умягчитель воды для технологического оборудования | шт | 5
10 | Поддон для душа стальной 80х80х14,5(h) см диаметр слива 5,8см | шт | 3
11 | Смеситель для душа с гибким шлангом | шт | 1
12 | Смеситель для душа с душевой сеткой на штанге | шт | 2
13 | Кран поливочный внутренний 25мм (с подводкой холодной и горячей воды) | шт | 1
14 | Трап вертикальный Ани выпуск d 110 мм, нерегулируемый, решетка нержавеющая сталь | шт | 9
15 | Жироуловитель Термит 0,3-15 | шт | 7
16 | Насос Sololift2 D-2 без измельчителя | шт | 1
17 | Saniwall PRO | шт | 2
Изоляция, ремкомплекты
18 | Лента Фум 12ммх10мх0.075 FORA | шт | 10
19 | Паста для уплотнения резьбовых соединений 70гр. FORA | шт | 5
20 | Шнур Вилатерм 3мм/5мм/10мм/30мм | м | 300
21 | Смазка сантехническая для канализационной трубы, 400 мл, силикон, аэрозоль | шт | 6
22 | Герметик силикон. универс. Boxer прозрачный 260мл | шт | 10
23 | Монтажная пена KUDO HOME20+, адаптерная, всесезонная, выход 20 л, 650 мл | шт | 20
24 | Гидроизоляция Пенетрон Пенекрит цементная для швов и трещин 25 кг | шт | 4
25 | Гидроизоляционный жгут (гидропрокладка) Пенетрон Пенебар (Penetron Penebar) 23 мм х 5 м | шт | 4
Оборудование системы горячего водоснабжения
26 | Проточный электрический водонагреватель Thermex Topflow Pro 24000 | шт | 2
27 | Проточный электрический водонагреватель THERMEX Topflow 1500 | шт | 1
28 | Проточный электрический водонагреватель THERMEX Topflow 8000 | шт | 1
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Ст.В1)
Трубопроводы
29 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 110х10,0мм, PN10, питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 113
30 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 90х8,20мм, PN10, питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 100
31 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?50х4,6мм, PN10,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 38
32 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?40х3,7мм, PN10,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 30
33 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?32х2,9мм, PN10,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 45
34 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?25х2,3мм, PN10,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 64
35 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?20х1,9мм, PN10,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 62
Арматура
36 | Кран шаровой Valtec BASE штуцер-штуцер (бабочка) 20мм VT.219.N | шт | 43
37 | Кран шаровой Valtec BASE штуцер-штуцер (бабочка) 25мм VT.219.N | шт | 9
38 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 25мм под приварку | шт | 2
39 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 32мм под приварку | шт | 1
40 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 40мм под приварку | шт | 1
41 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 50мм под приварку | шт | 1
42 | Кран шаровой латунь со спускником BVR-D никель Ду 32 G1 1/4 | шт | 1
43 | Кран шаровой латунь со спускником BVR-D никель Ду 25 G1 1/4 | шт | 1
44 | Кран шаровой латунь со спускником BVR-D никель Ду 20 G1 1/4 | шт | 3
45 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду50х32х50мм | шт | 2
46 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду50х25х50мм | шт | 1
47 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду40х20х40мм | шт | 3
48 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду32х20х32мм | шт | 3
49 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду32х20х32мм | шт | 2
50 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду25х20х20мм | шт | 30
51 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN10 Ду25х20х25мм | шт | 26
52 | Тройник PP-R SDR11 PN10 Ду50 мм | шт | 1
53 | Тройник PP-R SDR11 PN10 Ду32 мм | шт | 2
54 | Тройник PP-R SDR11 PN10 Ду25 мм | шт | 24
55 | Тройник PP-R SDR11 PN10 Ду20 мм | шт | 18
56 | Уголок 90 PN10 Ду50 мм | шт | 2
57 | Уголок 90 PN10 Ду40 мм | шт | 6
58 | Уголок 90 PN10 Ду32 мм | шт | 12
59 | Уголок 90 PN10 Ду25 мм | шт | 26
60 | Уголок 90 PN10 Ду20 мм | шт | 36
61 | Уголок 45 PN10 Ду50 мм | шт | 1
62 | Уголок 45 PN10 Ду40 мм | шт | 1
63 | Уголок 45 PN10 Ду32 мм | шт | 2
64 | Уголок 45 PN10 Ду25 мм | шт | 2
65 | Уголок 45 PN10 Ду20 мм | шт | 10
66 | Обвод короткий Ду20мм | шт | 32
67 | Уголок наружный с креплением 90 Ду20 мм | шт | 14
68 | Водорозетка двойная на планке d20 х1/2 в/р (полипропилен) | шт | 29
69 | Планка с водорозетками, Valfex, DN 20 мм, резьба ?" | шт | 2
70 | Муфта комбинированная разъемная 32мм | шт | 6
71 | Муфта комбинированная разъемная 40мм | шт | 4
72 | Муфта комбинированная разъемная 50мм | шт | 2
73 | Муфта переходная 25-20мм | шт | 16
74 | Муфта переходная 32-20мм | шт | 4
75 | Муфта переходная 40-20мм | шт | 4
76 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 20мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 22
77 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 25мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 8
78 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 32мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 8
79 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 40мм/89х4,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 6
80 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 50мм/108х4,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 6
81 | Гильза для труб 90мм/ 100мм/325х5,0мм ГОСТ10704-91 | шт | 18
Трубная изоляция
82 | Энергофлекс Супер 9мм
83 | 37521 | м | 50
84 | 37524 | м | 64
85 | 35/9-2 | м | 45
86 | 42/9-2 | м | 30
87 | 54/9-2 | м | 38
88 | 110/9-2 | м1 | 213
Крепление трубопроводов
89 | Опора одинарная для крепления труб 20мм/25мм | шт | 40 / 36
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Ст.В1)
Трубопроводы
90 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 110х15,10мм, PN20, питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 70
91 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 90х12,30мм, PN20, питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 106
92 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 75х10,30мм, PN20, питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 70
93 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?50х8,3мм, PN20,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 26
94 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?40х6,7мм, PN20,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 30
95 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?32х5,4мм, PN20,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 55
96 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?25х4,2мм, PN20,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 72
97 | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 ?20х3,4мм, PN20,питьевая ТУ 2248-002-45726757-01 ГОСТ 32415-2013 | м | 50
Арматура
98 | Кран шаровой Valtec BASE штуцер-штуцер (бабочка) 20мм VT.219.N | шт | 29
99 | Кран шаровой Valtec BASE штуцер-штуцер (бабочка) 25мм VT.219.N | шт | 9
100 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 25мм под приварку | шт | 2
101 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 32мм под приварку | шт | 1
102 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 40мм под приварку | шт | 1
103 | Кран шаровой полипропиленовый с латунной сальниковой гильзой 50мм под приварку | шт | 1
104 | Кран шаровой латунь со спускником Ду 32 | шт | 1
105 | Кран шаровой латунь со спускником Ду 25 | шт | 1
106 | Кран шаровой латунь со спускником Ду 20 | шт | 3
107 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду50х32х50мм | шт | 2
108 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду50х25х50мм | шт | 1
109 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду40х20х40мм | шт | 3
110 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду32х20х32мм | шт | 3
111 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду32х20х32мм | шт | 2
112 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду25х20х20мм | шт | 32
113 | Тройник переходной PP-R SDR11 PN20 Ду25х20х25мм | шт | 28
114 | Тройник PP-R SDR11 PN20 Ду50 мм | шт | 1
115 | Тройник PP-R SDR11 PN20 Ду32 мм | шт | 6
116 | Тройник PP-R SDR11 PN20 Ду25 мм | шт | 28
117 | Тройник PP-R SDR11 PN20 Ду20 мм | шт | 20
118 | Уголок 90 PN20 Ду50 мм | шт | 2
119 | Уголок 90 PN20 Ду40 мм | шт | 12
120 | Уголок 90 PN20 Ду32 мм | шт | 16
121 | Уголок 90 PN20 Ду25 мм | шт | 32
122 | Уголок 90 PN20 Ду20 мм | шт | 44
123 | Уголок 45 PN20 Ду50 мм | шт | 1
124 | Уголок 45 PN20 Ду40 мм | шт | 4
125 | Уголок 45 PN20 Ду32 мм | шт | 8
126 | Уголок 45 PN20 Ду25 мм | шт | 6
127 | Уголок 45 PN20 Ду20 мм | шт | 14
128 | Обвод короткий Ду20мм | шт | 48
129 | Муфта комбинированная разъемная 32мм | шт | 8
130 | Муфта комбинированная разъемная 40мм | шт | 6
131 | Муфта комбинированная разъемная 50мм | шт | 2
132 | Муфта переходная 25-20мм | шт | 24
133 | Муфта переходная 32-20мм | шт | 12
134 | Муфта переходная 40-20мм | шт | 6
135 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 20мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 48
136 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 25мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 16
137 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 32мм/76х3,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 16
138 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 40мм/89х4,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 12
139 | Гильза из труб стальных водогазопроводных для пропуска трубопровода 50мм/108х4,0мм L=250мм ГОССт.Т3262-75* | шт | 6
140 | Гильза для труб 90мм/ 75мм / 100мм/325х5,0мм ГОСТ10704-91 | шт | 18/ 18/ 18
Трубная изоляция
141 | Энергофлекс Супер 9мм
142 | 37521 | м | 50
143 | 37524 | м | 72
144 | 35/9-2 | м | 55
145 | 42/9-2 | м | 30
146 | 54/9-2 | м | 26
147 | 110/9-2 | м1 | 70/ 106/ 70
Крепление трубопроводов
148 | Опора одинарная для крепления труб 20мм/25мм | шт | 50 /32
Внутренее противопожарное водоснабжение (система В2) в осях 18-25
Противопожарное оборудование
149 | Шкаф пожарный ШПК-320ВОБ 540х1300х230(h) в комплекте: ШПК-320ВОБ | компл. | 12
150 | - Рукав пожарный "Универсал" 51мм с головками ГР-50 50мм | шт | 1
151 | - Ствол пожарный ручной РС-50 50мм | шт | 1
152 | - Соединительная цапковая головка ГЦ-50 50мм | шт | 1
153 | - Клапан пожарного крана 15БЗР | шт | 1
154 | - Огнетушитель углекислотный ОУ-3 на 5 литров | шт | 2
Муфта противопожарная
156 | - Муфта противопожарная 50 ТУ 5285-027-13267785-04 | шт | 8
157 | - Муфта противопожарная 110 ТУ 5285-027-13267785-04 | шт | 10
Трубопроводы
158 | Трубы стальные электросварные Ру 1,6 МПа O76х4,00мм ГОСТ10704-91 | м | 360
Арматура
159 | Затвор дисковый межфланцевый ЗПФ ЛАЗ Ду 65 Ру 16 | шт | 3
160 | Фланец стальной приварной Ду65мм | шт | 6
161 | Тройник равнопроходной 76х4,0мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 16
162 | Отвод 90 76мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 56
163 | Эмаль ПФ-115 | м2/ кг | 85,95/38,0
164 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 17376-2001 | м2/ кг | 85,95/11,0
165 | ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДУ-65 (ДН 75-80) (2 1/2") М8/М10 Б/К STRONGMAN | шт | 240
КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ (К1)
Трубопроводы
166 | Труба канализационная 110x2,7 L=0,50м ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
167 | Труба канализационная 110x2,7 L=0,75м ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
168 | Труба канализационная 110x2,7 L=1м ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
169 | Труба канализационная 110x2,7 L=1,5м ГОСТ 32412-2013 | шт | 3
170 | Труба канализационная 110x2,7 L=2м ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
171 | Труба канализационная 110x2,7 L=3м ГОСТ 32412-2013 | шт | 14
172 | Труба канализационная 50x1,8 L=0,50м ГОСТ 32412-2013 | шт | 5
173 | Труба канализационная 50x1,8 L=0,75м ГОСТ 32412-2013 | шт | 1
174 | Труба канализационная 50x1,8 L=1м ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
175 | Труба канализационная 50x1,8 L=1,5м ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
176 | Труба канализационная 50x1,8 L=2м ГОСТ 32412-2013 | шт | 3
177 | Труба канализационная 50x1,8 L=3м ГОСТ 32412-2013 | шт | 10
178 | Муфта соединительная с уплотнительными кольцами 110мм/50мм ГОСТ Р54475-2011 | шт | 45453
179 | Заглушка 110 ГОСТ 32412-2013 | шт | 8
180 | Заглушка 50 ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
181 | Муфта ремонтная 110 ГОСТ 32412-2013 | шт | 8
182 | Муфта ремонтная 50 ГОСТ 32412-2013 | шт | 6
183 | Муфта двухраструбная 110 ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
184 | Муфта двухраструбная 50 ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
185 | Отвод 110 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 32
186 | Отвод 50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 18
187 | Переход 110х50мм под мойки технолог. | шт | 7
188 | Отвод 50 30? ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
189 | Крестовина одноплоскостная 110/110/110 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
190 | Крестовина одноплоскостная 110/110/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 1
191 | Крестовина одноплоскостная 110/50/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 1
192 | Крестовина двухплоскостная 110/110/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 1
193 | Крестовина одноплоскостная 50/50/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
194 | Тройник 110/110 90? ГОСТ 32412-2013 | шт | 16
195 | Тройник 110/110 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 15
196 | Тройник 110/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 1
197 | Тройник 50/50 45? ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
198 | Тройник 50/50 90? ГОСТ 32412-2013 | шт | 27
199 | Вакуумный клапан 50 ГОСТ 32412-2013 | шт | 3
200 | Вакуумный клапан 110 ГОСТ 32412-2013 | шт | 2
201 | Ревизия 110 ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
202 | Переход эксцентрический 110/50 короткий ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
203 | Переход эксцентрический 110/50 длинный ГОСТ 32412-2013 | шт | 4
204 | Переход 110х160мм ГОССт.Т32412-2013 | шт | 3
Крепление трубопроводов
205 | Хомут Полипластик 50 мм полипропилен | шт | 25
206 | Хомут Полипластик 110 мм полипропилен | шт | 50
207 | Хомут трубный с снтехнической шпилькой и дюбелем для крепления труб O50 с уплотнительным кольцом | шт | 6
208 | Хомут трубный с снтехнической шпилькой и дюбелем для крепления труб O110 с уплотнительным кольцом | шт | 22
Узлы выпусков
209 | Гильза металлическая для труб 160мм/426х5,0мм из труб стальных ГОСТ10704-91 L=600мм | шт | 2
210 | Изоляция наружных поверхностей гильз битусмной мастикой в 2 два слою по слою битумного праймера:
211 | - Технониколь Мастика битумная Империал Изоляционная, 5,0 л | л | 5
212 | - Праймер битумный Bitumast 4,2 кг/5 л | кг | 4
213 | Внутренний водосток (система К2) в осях 1-9
Трубопроводы
214 | Труба НПВХ SDR26 110х4,20мм ГОСТ 32412-2013 | м | 19
215 | Труба стальная электросварная 108х4,0мм ГОСТ10704-91 | м | 28
216 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 40х3,5мм ГОСТ3262-75* | м | 2.8
Арматура
217 | Воронка водосточная с электрообогревом | шт | 1
218 | Патрубок компенсационный Ду110мм | шт | 1
219 | Ревизия напорная раструбная с фланцем НПВХ 110 серая | шт | 2
220 | Отвод стальной ?110мм 45 | шт | 2
221 | Тройник стальной приварной ?108х6,0мм-57х6,0мм | шт | 1
222 | Переход стальной приварной 57х40мм | шт | 1
223 | Переход с НПВХ на сталь, фланцевый 110мм PN10 | шт | 1
224 | Вентиль запорный фланцевый Ру1,6МПа, Ду40мм | шт | 1
225 | Покрытие труб грунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129-82* | м2/кг | 9,85/1,68
226 | Окраска труб Эмалью ПФ-115 ГОСТ6465-76 | м2/кг | 9,85/5,90
227 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов | кг | 15
Примечание:
1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы Подрядчик выполняет строго по дизайн-проекту.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать согласно дизайн-проекта или по согласованию с Заказчиком.
5. Ежедневно после выполнения работ Подрядчик организовывает вынос мусора в отведенное Заказчиком место и, впоследствии, сортирует его и утилизирует за территорию предприятия.
6. Металл после демонтажных работ отделяется от остального мусора и перевозится на территорию ООО «Металлком» техникой Подрядчика
7. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
8. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения.
8. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения.
9. Неучтенные в ВД сопутсвующие материалы относяться к накладным расходам подрядчика. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ ( учитывать при закупке материалов). Обязательным условием являеться ознакомление с объектом на месте перед началом работ.
| Главный энергетик | Д.С. Мосиенко
| Главный механик | И.В. Секач
| Вед. Инженер-строитель | Д.В. Темнорусов